OFERTA COMERCIALA MOTOPOMPA

9LD625 KP50 A-5

Curba de performanta

Presiune maxima 17 Bar

Debit maxim 40 M3 / ora

Pret :  6 900 EUR (TVA inclus)

DEVAX MOTOR

Parpolov Victor 0756166905

Date tehnice motopompa 9LD625 KP50 A-5

| Model motor | patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu aer, injecție directă |
| --- | --- |
| Capacitate cilindrică (cm³) | 1248 |
| Putere maximă/turație maximă (CP/r/min) | 28.5/3000 |
| Tip combustibil | Diesel |
| Capacitate rezervor (L) | 10-15 L |
| Consum estimat la turație nominală (g/kW*h) | 255/3000 |
| Capacitate baie de ulei (L) | 2.8 |
| Capacitate acumulator (V/Ah) | 12/88 |
| Model Pompa | KP50 A-5 |
| Diametru garniturii pompei la absorbtie(mm) | 90 |
| Diametrul garniturii pompei la refulare (mm) | 100 |
| Masă netă (kg) | 268 |