TERMOPLONJOARE ORIZONTALE ÎNCĂLZITOARE

I. Termoplonjoare standard

TERMOPLONJOARE pentru apa cu 9/10 W/cm²      		TERMOPLONJOARE pentru ulei cu 2,5 W/cm²

Temperatura de utilizare: 120ºC, Presiunea: 15Bari           	Temperatura de utilizare: 120ºC, Presiunea: 15Bari

MATERIAL: INCOLOY 800   				MATERIAL: INOX AISI321

CONEXIUNI: borne metalice filetate M4,  M6		CONEXIUNI: borne metalice filetate M4, M6

BUSON: M45x20, M77x20, 1”1/2, 2”1/2			BUSON: M45x20, M77x20, 1”1/2, 2”1/2

UTILIZǍRI: Pentru încǎlzirea apei 			UTILIZǍRI: Pentru încǎlzirea uleiului, etc.

PRIN STRANGERE CU FLANSA

MODEL1		    MODEL2		MODEL3			MODEL4

PRIN STRANGERE CU FILET

MODEL1		    MODEL2

Prin înşurubare cu filet    Prin strângere cu piuliţă     Poziţii de montaj/funcţionare      ACCESORII:

II. Termoplonjoare impermeabile cu termostat incorporat III. Termoplonjoare impermeabile cu termostat incorporat ajustabil

IV. Termoplonjoare cu termostat si limitator cu triplu pol	V. Termoplonjoare cu termostat si limitator