MICROFIN INTEC SRL

Ceasuri publice si industriale

CEAS AVERIZOR DIGITAL  -  MiniTIMER

Utilizare:

Ceasul averizor digital  MiniTIMER este destinat pentru  folosirea in laboratoare de cercetare, laboratoare medicale, laboratoare scolare, in atelere de productie, in bucatarie sau ca  timer de uz personal pentru controlul desfasurarii unor procese sau activitati  a caror durata un depaseste 100 minute.

.

Mod de functionare:

Ceasul  avertizor digital dspune de 3 taste de comanda, doua taste MIN si SEC pentru setarea minutelor si secundelor pentru  intervalul de timp la care se doreste avertizarea si o tasta  pentru START / STOP.

Apasand concomitent tástele MIN si SEC se face resetarea valorii stabilite anterior.

Durata de avertizare sonora la sfarsitul intervalului de timp setat este de 60 sec. Daca dorim sa oprim semnalul sonor mai repede se apasa oricare din cele trei taste.

Se poate folosi la purtator , asezat pe masa folosind piciorul rabatabil din spate sau fixat pe un perete metalic cu ajutorul  magnetului existent pe partea din spate.

MiniTIMER

Caracteristici tehnice:

- Alimentare la 1,5 V, baterie Tip AAA (  LR03 ), Dimensiuni baterie: d=10,5 mm; L = 44,5 mm

- Interval de timp  programat : max. 99 min99sec

- Averizare sonora la terminarea intervalului de timp setat: 60 sec

- Dimensiunea afisajului LCD : 52x27mm

- Dimensiuni: 78 x70 x24 mm

- Masa: 55 g