CUBE 56-70   - Unitate de alimentare cu  combustibil tip Diesel

“CUBE” a fost realizata pntru o alimentare usoara, sigura si masurabila cu motorina , in scopuri non-comerciale,a diferitelor vehicule si utilaje industriale. “CUBE’ prevazuta cu un contor mecanic robust, poate fi montata  pe diverse tipuri de  rezervoare ,pe un suport adaptat sau pe  un piedestal disponibil optional.

Date tehnice ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sistemul cuprinde:                                                                                                                                                               -Carcasa metalica tratata impotriva coroziunii;                                                                                             -Pompa cu palete autoamorsabila,prevazuta cu supapa  by-pass , montata pe un suport                   antivibratie, etansata mecanic  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -Motor electricmonofazat,autoventilat, IP55,protejat impotriva supraincalzirii;                                                                                                             -Filtru intern pentru protectia pompei;                                                                                                                       -Contor mecanic;                                                                                                                                              -Pistolet de alimentare automatic,continuat cu furtun flexibil si conexiune pivotanta;                                 -suport incorporat al pistoletului prevazut cu comutator start/stop ;

Optional: kit de fixare metalic; filtru absorbant pentru apa; cuplaje rapide; piedestal.

Performante:                                                                                                                                     -Debit pina la 56 l/min (70 l/min);	                                                                     -Alimentare la 230v –c.a.;                                                                                  -Nivelul zgomotului sub 70 dB;                                                                            - Precizia debitmetrului : +/-1

2” quick coupling

2”

2” quick coupling

| Cod | Descriere | Pompa |  | Motor |  |  |  | Contor | Pistolet automat | Pret (Euro fara Tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Model | Debit l/min | U (V) | P (W) | rpm | Ciclu funct. |  |  |  |
|  | CUBE 56 cc 12V | Panth cc | 56 | 12 | 360 | 2800 | 30 min | K33 | Da | 510 |
|  | CUBE 70 cc 24V | Panth cc | 70 | 24 | 500 | 3500 | 30 min | K33 | Da | 548 |
|  | CUBE 70 | Panth 72 | 70 | 230 | 550 | 2800 | Continuu | K33 | Da | 540 |
|  | Piedestal bleu |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |

carcasa metalica, pompa electrica autoamorsabila, contor K33, furtun livrare 4m, comutator on/off, dispersor cu oprire automata  la plin.

Pompa 220V debit cca -80-100 l/minut Autoamorsanta

Pret 520 eur+tva

Cca 60/l/minut 420 eur+tva   -

24V Pret 380 eur+tva  Debit cca 35- l/minut

12V Pret 380 eur+tva……………………………

Pompa SELF SERVICE K44 –   Unitate  pt.alimentare

tip Diesel

Sistem de alimentare cu motorina,non-comercial,ce permite o alimentare usoara si rapida destinat utilizatorilor particulari. Carcasa cu un design modern si functional cuprinde un filtru interior pentru protectia pompei, suportul pistoletului de alimentare prevazut cu comutator start/stop si un contor mecanic  precis.

Performante:                                                                                                -Debit  70-90 l/min;                                                                                                            -Precizia contorului  1%;                                                                                                -Continuitate in functionare;                                                                                                  -Nivel de zgomot sub 70 dB;

Date tehnice:                                                                                      -Carcasa metalica vopsita anticoroziune;                                                                                                      -Pompa cu palete cu autoamorsare, echipata cu supapa by-pass, instalata pe suport antivibratie;                                                                                                                                                           -Motor electric asincron, autoventilat (IP55), echipat cu protectie la supraincalzire;                                                                                                            -Filtru cu sita inclus pentru protectia pompei;                                                                                                           -Filtru absorbant pt. apa si filtru de siguranta tip by-pass , ce asigura functionarea pompei la inlocuirea celui absorbant;                                                                                                                                    -Contor mecanic volumetric cu disc oscilant;                                                                                                                                          -Suportul pistoletului de alimentare prins in carcasa si prevazut cu comutator on/off ;                                                                                              - Pistolet de alimentare cu articulatie rotativa si 4m de furtun flexibil;                                                                                                                                                                                                 -Tablou electric inclus pt. conectare la retea si la impamantare.

| Descriere | Pompa |  | Motor |  | Contor | Pistolet automat | Filtru apa | Pret (Euro fara tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Debit | U(V) | P(W) |  |  |  |  |
| Self Service 70 K44 | Panth72 | 70 | 230/50 | 550 | K44 | Da | Nu | 1623 |

|  | Self Service 100 K44 | E 120 | 90 | 230/50 | 750 | K44 | Da | Nu | 1823 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Urmare a solicitari dumneavoastra va transmitem oferta solicitata;

Debitmetru cu pinioane Ovale pentru lichide vascoase

Cu patru cifre , una zecimale si contor general

Acuratete  +-1%

Temperatura de lucru -10+ 80 C°

Debit 3-max 80 litri pe minut

Conexiuni 1 ţol          Carcasasa aluminium

Greutate 1,2 Kg -        Pret 386 Eur +TVA.

Livrare imediata Fan Courier

Stoc 12 Buc

Plata ramburs s au O. Plata

Debitmetru Ulei cu pistol de alimentare

BSPF CONEXIUNE 1/2"   Accuracy: 　±0.5%   Repeatibility: 　0.2%   Max Working Pressure: 　70Bar   Flow Rate: 　1 Max 30L/min   Discharge Rate per Revolution: 　25ml/R   Battery Power: 　2×1.5V

Pret ; 232 eur+tva

Debitmetru mecanic cu trei cifre;eroare +-1%  pret 225 Eur+TVA

5000 LITRI/ORA

Debitmetru mecanic cu patru  cifre

Max ; 7000 LITRI / ORA

Eroare +-1%

Conexiune 1 tol

Pret 260 Eur+TVA  Disc.15%

Debitmetru cu pinioane Ovale Pret

|  | Pret: 434.00 EURO Model: Pinioane Ovale Telefon: 0748853871, 0748853871 |
| --- | --- |

Detalii produs

Debitmetru cu Pinioane Ovale
Lichide usor Vascoase
Acuratete +-1%- 0,5%
Material Aluminum
Conexiune 1 toli filet interio
Debit Max 120 l/minut
Greutate cca 2Kg
Presiune max 10 bar
Afisaj Mecanic resetabil cu 4 cifre
si neresetabil cu opt cifre.

Stoc 2 Buc