| Denumire Produs1 | Puterea instalata, W | Consumul mediu2, W/ora | Inaltimea minima recomandata de montare, м | Suprafata incalzita, м2 |  | Dimensiunea panoului, mm | Greutatea, kg | Intensitate/Tensiune, А/V | PRET, euro. (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iarna3 | Primavara-Toamna4 |  |  |  |  |
| Panouri incalzire pentru SPATII LOCATIVE (case,vile,apartamente,birouri,etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IKO-6 | 600 | Pina la 200 | 2.2 | 6 | 12 | 1000/160/40 | 3.9 | 2.7/220 | 150 |
| IKО-6+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| IKО-10 | 1000 | Pina la 350 | 2.5 | 10 | 20 | 1500/160/40 | 4.7 | 4.6/220 | 200 |
| IKО-10+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| IKО-13 | 1300 | Pina la 450 | 2.7 | 13 | 26 | 1500/160/40 | 4.7 | 5.9/220 | 260 |
| IKО-13+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| Panouri incalzire pentru SPATII INDUSTRIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IKО-20 | 2000 | Pina la 700 | 3.1 | 20 | 40 | 1500/285/53 | 11 | 9.2/220 | 320 |
| IKО-20+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| IKО-26 | 2660 | Pina la 900 | 3.4 | 26 | 52 | 1500/285/53 | 11 | 11.8/380 | 380 |
| IKО-30 | 3000 | Pina la 1000 | 3.6 | 30 | 60 | 1500/415/71 | 15 | 13.8/380 | 430 |
| IKО-30+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| IKО-40 | 4000 | Pina la 1400 | 4.6 | 40 | 80 | 1500/415/71 | 15 | 18.3/380 | 500 |
| IKО-40+ |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |

1 Modelele de panouri ce se termina cu «+» au placa de incalzire cat si exteriorul panoului de culoarea bronzului.

2 Calculul este efectuat pentru perioada de iarna (sau luat in consideratie conditiile climaterice din regiunea Moscovei), cu conditia ca panoul de incalzire sa fie conectat la un termoregulator(panoul de incalzire functioneaza intre 5-20 min/ora in functie de izolatia incaperii in care este folosit, confortul termic ce trebuie asigurat, traficul exterior-interior, inaltimea camerei).

3 Suprafata incalzita in urma folosirii panoului ca sursa unica de incalzire pe timpul perioadei de iarna.

4 Suprafata incalzita in perioada de toamna-primavara sau in urma utilizarii panoului ca o sursa adaugatoare de incalzire.

Ing. Chiriac Marius Bogdan

tel. 075488125 sau 0721636008

| IKО 6 | Modelul este destinat pentru incalzirea unor suprafete locuibile nu prea mari ce au o inaltime a tavanului de pina la 3 metri.Acest model mai mic din gama incalzitoarelor cu infrarosu este cu success utilizat in camerele mici,dar si in bai, vicee, holuri etc.. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 600 Tensiunea [V]: 220 Intensitatea [А]: 2.7 Dimensiunea [mm]: 1000/160/40 Greutatea [kg]:3.9 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 6 - incalzire suplimentara [mp]: 12 Inaltimea minima de suspendare [м]: 2.2 Clasa de protectie:IPX 1 |
| --- | --- |
| IKО 10 | Top model de vanzare din intreaga gama de incalzitoare cu infrarosu.Modelul este utilizat pentru incalzirea locuintelor cu o suprafata medie.Lider al vanzarilor pe perioada 2002-2009. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 1000 Tensiunea [V]: 220 Intensitatea [А]:4.6 Dimensiunea [mm]: 1500/160/40 Greutatea [kg]:4.7 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 10 - incalzire suplimentara [mp]: 20 Inaltimea minima de suspendare [м]: 2.5 Clasa de protectie:IPX 1 |
| IKО 13 | Acest tip de incalzitor cu infrarosu are o putere de 1.3 kW si este cel mai puternic din seria panourilor de incalzire utilizate in spatii locative(case,vile,apartamente,birouri,etc…).Incalzitorul este destinat pentru incalzirea suprafetelor ce au o inaltime a tavanelor mai mare sau ca o sursa de incalzire locala a unor zone mici. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 1300 Tensiunea [V]: 220 Intensitatea [А]:5.9 Dimensiunea [mm]: 1500/160/40 Greutatea [kg]:4.7 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 13 - incalzire suplimentara [mp]: 26 Inaltimea minima de suspendare [м]: 2.7 Ing. Chiriac Marius Bogdan tel. 075488125 sau 0721636008 |
| IKО 20 | Este un model de tranzitie de la gama panourilor destinate incalzirii spatiilor locative la cele industriale, folosind inca o tensiune de 220V are inaltimea de utilizare deja mai mare de 3.1 metri.Acest panou de incalzire poate fi utilizat cu acelasi succes la incalzirea spatiilor industriale cat si la cele locative ce au o inaltime a tavanului mai mare de 3.1 m. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 2000 Tensiunea [V]: 220 Intensitatea [А]:9.2 Dimensiunea [mm]: 1500/285/53 Greutatea [kg]:11 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 20 - incalzire suplimentara [mp]: 40 Inaltimea minima de suspendare [м]: 3.1 Clasa de protectie:IPX 1 |
| IKО 30 | Acest tip de panou de incalzire este modelul de top din gama incalzitoarelor utilizate pentru spatiile industriale.Modelul este cel mai optimal in ceea ce prevede raportul pret/calitate:putere minimala posibila la utilizarea in spatii cu tavane inalte ce asigura un randament maxim de caldura cu cheltuieli mici. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 3000 Tensiunea [V]: 380 Intensitatea [А]:13.8 Dimensiunea [mm]: 1500/415/71 Greutatea [kg]:15 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 30 - incalzire suplimentara [mp]: 60 Inaltimea minima de suspendare [м]: 3.6 |
| # IKО 40 | Cel mai puternic panou de incalzire cu infrarosu din gama celor industriale.Este utilizat cu succes la incalzirea suprafetelor mari(magazine,hale,depozite,…), cu inaltimea tavanului de pina la 20 metri. Caracteristicile tehnice: Puterea [W]: 4000 Tensiunea [V]: 380 Intensitatea [А]:18.3 Dimensiunea [mm]: 1500/415/71 Greutatea [kg]:15 Suprafata incalzita: - incalzire de baza [mp]: 40 - incalzire suplimentara [mp]: 80 Inaltimea minima de suspendare [м]: 4.6 |

Ing. Chiriac Marius Bogdan

tel. 075488125 sau 0721636008

AVANTAJELE SISTEMULUI DE INCALZIRE CU INFRAROSU

Sistemul a obtinut recunoasterea internationala si reprezinta o alternativa  moderna,sanatoasa si ecologica destinata incalzirii spatiilor din noul mileniu,

- SIMPLU SI EFICIENT

- -Eliminati etapa de intocmire a proiectului de racordare,de obtinere a avizelor si a aprobarilor pentru reteaua de gaze sau alte surse;

-Sistemul se poate monta in orice zona unde exista surse de energie electrica de la retea sau de la surse alternative(centrale eoliene,panouri fotovoltaice,generatoare,etc);

-Montare simpla pe tavan sau pereti fara a deteriora finisajele existente;

-Neavand piese in miscare,sistemul nu necesita intretinere sau revizii periodice,pur si simplu “uitati”de existenta lui ;

-Nu mai aveti nevoie de o incapere sau de un loc special amenajat si destinat pentru o centrala termica,de recipiente sau depozite de combustibil;

-Randament crescut comparativ cu alte sisteme de incalzire,undele lungi de infrarosii reprezentand cel mai eficient mod de transport al energiei termice;

-“Soarele din casa” poate sa ridice rapid temperatura din incapere cu cateva grade,cu un consum minim de energie.

ECOLOGIC SI SANATOS

-Nu necesita cos sau orice alt dispozitiv de evacuare,protejand mediul;

-Consum redus de energie comparativ cu randamentul;

-Compenseaza lipsa soarelui din anotimpul rece;

-Undele infrarosii cu lungimea de unda cu spectru larg au o actiune benefica asupra organismului uman,fiind denumite de cercetatori ca asanumitele “raze ale vietii”(radiatia termica a corpului uman se incadreaza in aceiasi categorie);

-Caldura obtinuta cu ajutorul sistemului este sub forma de radiatie termica,la fel ca cea obtinuta de la soare.

ECONOMIC SI CONFORTABIL

-Costuri minime de montare si renovare;

-Costurile de intretinere sunt nule;

-Raportul consum/randament este mai mic decat la oricare sistem de incalzire;

-Nu necesita sisteme de evacuare,filtre,ventilatoare,etc;

-Garantie 5 ani si exploatare de peste 25 ani;

-Nu necesita personal auxiliar specializat,angajat  pentru intretinere si exploatare;

-Asigura temperatura ideala datorita termostatului ambiental;

-Confort termic maxim(incalzirea se face de la podea in sus,la fel cum in natura soarele, incalzeste pamantul;

-Pastreaza zidaria uscata,fara condens;

-Nu provoaca aparitia curentilor de convectie ca la sistemele de incalzire cu calorifere sau radiatoare unde,acestea incalzesc aerul - drept urmare se elimina efectul de plutire a prafului in aer;

-Creeaza efectul “podelii calde”protejand persoanele,in special copiii;

-Caldura este distribuita uniform;

-Sistemele de comanda fac posibila alegerea temperaturii individual,pentru fiecare incapere in parte;

-Lipsind caloriferele,sobele,sau orice dispozitiv radiant din fiecare camera,castigam spatiu util avand posibilitatea sa aranjam fiecare camera asa cum ne dorim;

-Amortizare in maxim 3 ani .

ing. Chiriac Marius Bogdan

tel. 075488125 sau 0721636008