S.C. FIDES S.R.L. Drobeta Turnu Severin

Str. Cicero nr 102, bl. XF3A, sc. 2, ap. 4, 220079

Mehedinti, ROMANIA

J25/151/1999, CUI: RO11914828

Tel/Fax: 0352/411583; Tel: 0744621903, 0730104120

e-mail: office@cantare-fides.ro

web: www.cantare-fides.ro

BALANŢǍ  ELECTRONICǍ  TSP

| Model | Dimensiuni platan (mm) | Limita maxima (kg) | Diviziune (g) | Limita minima (g) | Clasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 6/15 | 273x212 | 6/15 | 2/5 | 40/100 | III |
| TSP 15/30 | 273x212 | 15/30 | 5/10 | 100/200 | III |

Caracteristici:

- Dublu domeniu de cantarire

- Afisaj 17,5 mm

- Afisaj cu lumina de fundal

- Afisaj dublu vanzator/comparator

- Unitate de masura selectabila: kg / 100 g

- Trei taste pentru memorii presetate (M1 – M3)

- 90 setari memorii indirecte

- Acumulator

- Functie TARA

- Platan inox

- Functie afisare rest

- Indica cand bateria este descarcata si arata nivelul de incarcare

- Dimensiuni balanta: 284 x 384 x 100 mm

- Dimensiuni platan: 273 x 212 mm

- Optional RS232

Conditii de lucru:

- Temperatura de operare: -10ºC…+40ºC

- Umiditatea: <80%

- Alimentare: 4Ah/6V acumulator (160 ore autonomie)