| sistem peste placa subsolului cuprinzand: beton de panta 1,5% sclivisit, sistem membrane hidroizolante,geotextil, sapa egalizare | 2200.00 | mp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sisteme de hidroizolare suplimentara a sifoanelor de scurgere a apelor pluviale | 7.00 | buc |  |  |
| jardiniere cuprind - beton de panta sclivisit, membrana hidroizolanta, geotextil, sol vegetal 40-60cm | 675.00 | mp |  |  |