Montaj Pompa  Lorentz PS 1800 HR 23

Montarea  structurii  de sustinere a panourilor fotovoltaice

Amplasarea  pe pozitie si montajul  accesoriilor (filtru impuritati, contor apa, regulator presiune)

Putul forat, caminul putului si conducta principala de udare

Montarea  pompei  in  putul  forat  la  adancimea  de 42 metri

Finalizarea montajului panourilor fotovoltaice

Instalatia de fertirigare cu debit aspirat de 120 l/ora

Panoul de comanda (controlerul pompei) si cablajul electric

Vedere de ansamblu a instalatiei

Punerea in functiune, verificarea realizarii parametrilor instalatiei si spalarea ei.

Dupa spalarea  instalatiei  aceasta  se  conecteaza  la reteaua  de  udare  prin picurare a livezii, dimensionata  in vederea  functionarii  cu pierderi  hidraulice minime.